## Funktional
ID | Beschreibung | Kommentar
FA-01 | Das ECPD und Powercenter müssen über ein geeignetes Protokoll mit Desigo CC vebunden werden können. Dies setzt einen Import und eine Instanziierung in Desigo CC voraus.
FA-02 | Die Kommunikation muss zyklisch erfolgen und Datenpunkte zyklisch übermitteln. Die Frequenz soll konfigurierbar sein.
FA-03 | Alle Messwerte des ECPD müssen als Datenpunkte in Desigo CC sichtbar sein. Diese Messwerte müssen eine korrekte Beschriftung haben.
FA-04 | Es muss möglich sein, Statusmeldungen und Alarme in Desigo CC zu empfangen, anzeigen zu lassen, zu bearbeiten und zu quittieren. Das Verhalten soll hierbei gleich zu anderen Alarmen sein.
FA-05 | Die Alarme sollen den verschiedenen in Desigo CC vorhandenen Alarmkategorien passend zugeordnet werden.
FA-06 | Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle entsprechende Fernsteuerbefehle zu senden und alle verfügbaren Konfigurationen vorzunehmen.
FA-07 | Messwerte und Zustände der Geräte müssen in Dashboards visualisiert werden können. Dazu müssen die zu visualisierenden Werte in entsprechende Archivgruppen eingeteilt werden.
FA-08 | Automatische DGUV-Prüfung muss möglich sein über Desigo CC, diese Prüfung muss in Desigo CC dokumentiert werden.
FA-09 | Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein.
FA-10 | Bei Kommunikationsunterbrechung muss ein Alarm ausgelöst werden.
FA-11
FA-12
FA-13
FA-14
FA-15
FA-16
FA-17
FA-18
FA-19
FA-20
FA-21
FA-22

## Nichtfunktional
ID | Beschreibung | Kommentar
NFA-01 | Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein.
NFA-02 | Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll für sowohl technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein.
NFA-03 | Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.
NFA-04 | Das Objektmodell muss mit der Desigo CC Version 9.0 kompatibel sein.
NFA-05 | Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.
NFA-06
NFA-07
NFA-08
NFA-09
NFA-10
NFA-11
NFA-12
NFA-13
NFA-14
NFA-15
NFA-16
NFA-17
NFA-18
NFA-19
NFA-20
NFA-21
NFA-22
NFA-23
NFA-24
NFA-25
NFA-26
NFA-27
NFA-28
NFA-29
NFA-30
NFA-31
NFA-32
NFA-33
NFA-34
NFA-35
NFA-36
NFA-37
NFA-38
NFA-39
NFA-40
NFA-41

## Randbedingungen
ID | Beschreibung | Kommentar
RB-01 | Zur Einrichtung: Installation der SENTRON Powerconfig Software und Desigo CC mit Konfigurationsrechten
RB-02 | Verfügbarkeit eines Powercenters 1100 oder 2000 mit einem Sentron ECPD, vorausgesetzt die Funktionsweise im Powercenter 2000 ist der des Powercenters 1100 gleich
RB-03 | Netzwerkverbindung zum Powercenter mit entsprechenden Protokoll, Verbindung von ECPD und Powercenter mit Bluetooth LE wie in der Installationsanleitung beschrieben
RB-04 | Für die Testumgebung steht ein Powercenter 1100 und eine ECPD Anlage zur Verfügung, auf dessen Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.
RB-05
RB-06
RB-07
RB-08
RB-09
RB-10
RB-11
RB-12
RB-13
RB-14
RB-15
RB-16
RB-17
RB-18
RB-19
RB-20
RB-21
RB-22
RB-23
RB-24
RB-25
RB-26
RB-27
RB-28
RB-29
RB-30
RB-31
RB-32
RB-33
RB-34
RB-35
RB-36
RB-37
RB-38
RB-39
RB-40
RB-41